## Sheet1
清单表
标段（包)名称 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标文件售价 （元） | 品牌 | 履约地点 | 备注
四公司-福建能化氯碱项目-阀门-采购方案-标段包01 FCC-HN-CG-20230517-001/01 | 截止阀 | J41H-16FC，DN20，PN16，FLG-RF,A105 | 台 | 2 | 0 | / | 福建漳州 | 提供合格证、出厂检验报告等证明材料，货单随货发
| 截止阀 | J41H-16FC，DN15，PN16，FLG-RF,A105 | 台 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41H-16C，DN50，PN16，FLG-RF,WCB | 台 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 球阀 | FQ41PPL-16FC，DN15，PN16，FLG-RF，A105 | 台 | 3 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | WJ61Y-25C，DN150，PN25，BW，WCB | 台 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41W-16P，DN80,PN16,FLG-RF,CF8 | 台 | 3 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41W-63P，DN65,PN63,FLG-RF,CF8 | 台 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 贯流式止回阀 | GLH41W-63P,DN65,PN63,FLG-RF,CF8 | 台 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41W-63P，DN65,PN63,FLG-RF,CF8 | 台 | 4 | 0 | / | 福建漳州
| 止回阀 | VC-6102F,DN15,PN16,FLG-RF,A105 | 台 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 止回阀 | VC-6102F,DN25,PN16,FLG-RF,A105 | 台 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 止回阀 | VC-6102F,DN40,PN16,FLG-RF,A105 | 台 | 3 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41F-150LBC，DN15，150LB，FLG-RF，ASTM A105 | 台 | 3 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41PPL-16FR，DN25,PN16,FLG-RF,S31608 | 台 | 3 | 0 | / | 福建漳州
| 闸阀 | Z41H-16FC，DN350，PN10，FLG-RF，WCB | 台 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 闸阀 | Z41H-16FC，DN80，PN16，FLG-RF，CF8 | 台 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 止回阀 | VC-6537F（采购代码），DN25，PN16，FLG-RF，S31608 | 个 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41PPL-16FR，DN15,PN16,FLG-RF,S31608 | 台 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 钢衬四氟球阀 | Q41F46-150LBC，DN80，PN20，RF，ASTM A216-WCB/F46 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 钢衬四氟球阀 | Q41F46-150LBC，DN25，PN20，RF，ASTM A216-WCB/F46 | 个 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式法兰球阀 | Q41F-150LBC，DN25，150LB，RF，ASTM A105 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式法兰球阀 | Q41F-150LBC，DN80，150LB，RF，ASTM A216-WCB | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 闸阀 | Z41H-150LBR，DN125，150LB，RF，ASTM A351-CF3M | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式法兰球阀 | Q41F-150LBC，DN25，150LB，RF，ASTM A182-F316L | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 钢衬四氟球阀 | Q41F46-150LBC，DN100，PN20，RF，ASTM A216-WCB/F46 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 旋启式止回阀 | H44F46-20C，DN100，PN20，RF,ASTM A216-WCB/F46 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 旋启式止回阀 | H44F46-20C，DN80，PN20，RF,ASTM A216-WCB/F46 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 贯流式止回阀 | GLH41H-150LBC，DN80,150LB，RF，ASTM A216-WCB | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 贯流式止回阀 | GLH41H-150LBC，DN100,150LB，RF，ASTM A351-CF3M | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | FQ41PPL-16R，DN80,PN16,FLG-RF,CF8M | 个 | 2 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41PPL-16R，DN50,PN16,FLG-RF,S31603 | 个 | 6 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41PPL-16FR，DN40,PN16,FLG-RF,S31603 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41PPL-16FR，DN25,PN16,FLG-RF,S31603 | 个 | 8 | 0 | / | 福建漳州
| 两段式球阀 | Q41PPL-16FR，DN15,PN16,FLG-RF,S31608 | 个 | 3 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41H—16FC，DN40，PN16，RF，A105 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41H—16FC，DN25，PN16，RF，A105 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J41W—16FR，DN25，PN16，FLG-RF，S31608 | 个 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J61Y-260I，DN25，PN260，BW，F22-3 ASTM A182 | 个 | 22 | 0 | / | 福建漳州
| 截止阀 | J61Y-260I，DN20，PN260，BW，F22-3 ASTM A182 | 个 | 8 | 0 | / | 福建漳州
| 消防用法兰暗杆闸阀 | DN300 RF PN16bar QT450/QT450+EPDM | 台 | 1 | 0 | / | 福建漳州
| 夹套三通旋塞阀（T型） | AT-6525(采购代码)，DN80,PN16,FLG-RF,S32168 | 个 | 2 | 0 | / | 福建漳州