**物资需求一览表**

**（招标公告附表）**

招标人名称：中国化学工程第四建设有限公司 招标编号：FCC-HN-CG20230703-173 物资名称：阀门

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号、材质** | **单位** | **数量** | **技术标准及要求** | **交货状态** | **收货人** | **交货期** | **交货条件** | **投标 保证金** | **履约 保证金** | **备注** |
| 1 | 明杆闸阀 | DN200 Z41X-16Q | 台 | 2 | GB/T12232-2005 | 完好 | 合同中指定收货人 | 5天 | 按买方要求 | 无 | 无 |  |
| 3 | 球阀 | DN80 Q41F-16P 304 | 台 | 1 | GB/T12237-2021 |
| 4 | 卫生级法兰球阀 | DN50 Q41F-16P 304 | 台 | 10 |
| 5 | 卫生级法兰球阀 | DN40 Q41F-16P 304 | 台 | 4 |
| 2 | 止回阀 | DN200 H44H-16C | 台 | 2 | GB/T12224-2015 |
| 6 | 截止阀 | DN25 J61W-16R 316L | 台 | 2 | GB/T12235-2007 |
| 7 | 截止阀 | DN25 J41W-16P 304 | 台 | 12 |
| 8 | Y型过滤器 | DN200 PN16 5目 碳钢 | 台 | 2 | HD/T21637-1991 |
|  | 合计 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |