## 汇总表
万州区新田镇供水改造工程—取水、净水厂及老旧管网改造工程管材、管件和阀门采购 询价汇总表
序号 | 建设内容 | 送审金额（元） | 审核金额（元） | 审减(-)金额（元） | 备注
1 | 管材、管件和阀门等 | 6133802.09 | 5898117.3215 | -235684.7685
合 计 |  | 6133802.09 | 5898117.3215 | -235684.7685

## 明细表
万州区新田镇供水改造工程—取水、净水厂及老旧管网改造工程管材、管件和阀门采购 询价明细表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 防水翼板（A型） | L*h=540*200，8mm厚PE板 |  | 块 | 9 | 40 | 360
2 | 防水翼板（B型） | L*h=380*200，8mm厚PE板 |  | 块 | 6 | 30 | 180
3 | 石英海砂 | 粒径为0.8-1.0mm，k60＜1.6 |  | m3 | 35.44 | 750 | 26580
4 | 刚性防水套管 | DN700 | Q235B | kg | 101.34 | 5.1 | 516.834
5 | 刚性防水套管 | DN500 | Q235B | kg | 37.95 | 5.1 | 193.545
6 | 刚性防水套管 | DN350 | Q235B | kg | 55.54 | 5.1 | 283.254
7 | 刚性防水套管 | DN300 | Q235B | kg | 131.04 | 5.1 | 668.304
8 | 刚性防水套管 | DN80 | Q235B | kg | 8.04 | 5.1 | 41.004
9 | 柔性防水套管 | DN400 | Q235B | kg | 80.66 | 5.1 | 411.366
10 | 柔性防水套管 | DN300 | Q235B | kg | 124.48 | 5.1 | 634.848
11 | 柔性防水套管 | DN200 | Q235B | kg | 400.18 | 5.1 | 2040.918
12 | 柔性防水套管 | DN150 | Q235B | kg | 826 | 5.1 | 4212.6
13 | 涂塑钢管 | DN100,δ=4 | Q235B | m | 2226.4 | 101.6 | 226202.24 | 内外防腐执行标准《给水涂塑复合钢管》（CJ/T 120-2016）
14 | 涂塑钢管 | DN150,δ=4 | Q235B | m | 7777 | 151.3 | 1176660.1 | 内外防腐执行标准《给水涂塑复合钢管》（CJ/T 120-2016）
15 | 涂塑钢管 | DN200,δ=6 | Q235B | m | 1142.9 | 265.43 | 303359.947 | 内外防腐执行标准《给水涂塑复合钢管》（CJ/T 120-2016）
16 | 涂塑钢管 | DN250,δ=8 | Q235B | m | 415.4 | 442.5 | 183814.5 | 内外防腐执行标准《给水涂塑复合钢管》（CJ/T 120-2016）
17 | 涂塑钢管 | DN400,δ=8 | Q235B | m | 2281.18 | 683.5 | 1559186.53 | 内外防腐执行标准《给水涂塑复合钢管》（CJ/T 120-2016）
18 | 热镀锌钢管 | DN20 |  | m | 12.24 | 10.8 | 132.192
19 | 热镀锌钢管 | DN25 |  | m | 324.45 | 13.8 | 4477.41
20 | 热镀锌钢管 | DN32 |  | m | 113.05 | 17.8 | 2012.29
21 | 热镀锌钢管 | DN40 |  | m | 4.57 | 23.3 | 106.481
22 | 热镀锌钢管 | DN50 |  | m | 237.4 | 27.6 | 6552.24
23 | 热镀锌钢管 | DN80 |  | m | 1.35 | 45.8 | 61.83
24 | 热镀锌钢管 | DN100 |  | m | 432.6 | 61.4 | 26561.64
25 | 焊接钢管 | D159*4 | Q235B | m | 26.54 | 78.9 | 2094.006
26 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235B | m | 72.53 | 162 | 11749.86
27 | 焊接钢管 | D273*8 | Q235B | m | 5.28 | 270 | 1425.6
28 | 焊接钢管 | D325*8 | Q235B | m | 109.09 | 330 | 35999.7
29 | 焊接钢管 | D377*8 | Q235B | m | 21.12 | 376 | 7941.12
30 | 焊接钢管 | D530*8 | Q235B | m | 0.87 | 532 | 462.84
31 | 焊接钢管 | D720*8 | Q235B | m | 70.66 | 726 | 51299.16
32 | 单法兰偏心异径管 | DN200*DN150、PN=1.0MPa |  | 个 | 2 | 129.69 | 259.38
33 | 加固可曲挠橡胶接头 | DN200、PN=1.0MPa |  | 个 | 2 | 759 | 1518
34 | 钢制三通 | DN250*DN200、PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 1 | 365 | 365
35 | 钢制三通 | DN700*700、PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 1 | 3564 | 3564
36 | 单盘三通 | DN250*DN200、PN=1.0MPa |  | 个 | 1 | 410 | 410
37 | 热镀锌三通 | DN40*40 | Q235B | 个 | 4 | 9.6 | 38.4
38 | 钢制异径管 | DN300*350 | Q235B | 个 | 1 | 480 | 480
39 | 钢制异径管 | DN300*400 | Q235B | 个 | 1 | 555 | 555
40 | 钢制异径管（A3钢） | DN350*300 | Q235B | 个 | 2 | 448 | 896
41 | 热镀锌异径管 | DN40*20 | Q235B | 个 | 2 | 8.28 | 16.56
42 | 热镀锌异径管 | DN50*40 | Q235B | 个 | 4 | 18.93 | 75.72
43 | 钢制管接头 | DN32 | Q235B | 个 | 2 | 7 | 14
44 | 热镀锌内接头 | DN40 | Q235B | 个 | 2 | 5.2 | 10.4
45 | 热镀锌活接头 | DN40 | Q235B | 个 | 2 | 15 | 30
46 | 钢制闸阀 | DN32 | Q235B | 个 | 2 | 55 | 110
47 | 偏心喷嘴 | DN200*DN150 | Q235B | 个 | 15 | 240 | 3600
48 | 伸缩节DN300 | 铸铁 |  | 个 | 2 | 2600 | 5200
49 | 钢制异径三通 | DN80*25 | Q235B | 个 | 15 | 28 | 420
50 | 钢制异径三通 | DN80*50 | Q235B | 个 | 15 | 42 | 630
51 | 钢制异径三通 | DN200*50 | Q235B | 个 | 15 | 178 | 2670
52 | 钢制异径三通 | DN200*150 | Q235B | 个 | 70 | 219 | 15330
53 | 钢制异径三通 | DN300*400 | Q235B | 个 | 1 | 580 | 580
54 | 钢制60°弯头 | D377*8 | Q235B | 个 | 6 | 364 | 2184
55 | 钢制90°弯头 | DN20 | Q235B | 个 | 4 | 13 | 52
56 | 钢制90°弯头 | DN200、PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 6 | 148 | 888
57 | 钢制90°弯头 | D325*8 | Q235B | 个 | 20 | 205 | 4100
58 | 钢制90°弯头 | D377*8 | Q235B | 个 | 1 | 364 | 364
59 | 钢制90°弯头 | D720*8、 PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 1 | 2350 | 2350
60 | 热镀锌90°弯头 | DN80 |  | 个 | 2 | 30 | 60
61 | 热镀锌90°弯头 | DN20 | Q235B | 个 | 4 | 6 | 24
62 | 热镀锌90°弯头 | DN32 | Q235B | 个 | 2 | 8 | 16
63 | 热镀锌90°弯头 | DN40 | Q235B | 个 | 6 | 10 | 60
64 | 钢制90°减缩异径弯头 | DN200*150 | Q235B | 个 | 6 | 200 | 1200
65 | 涂塑钢制11.25°弯头 | DN400(Q235B) | Q235B | 个 | 45 | 420 | 18900
66 | 涂塑钢制11.25°弯头 | DN250(Q235B) | Q235B | 个 | 4 | 180 | 720
67 | 涂塑钢制11.25°弯头 | DN200(Q235B) | Q235B | 个 | 3 | 160 | 480
68 | 涂塑钢制11.25°弯头 | DN150(Q235B) | Q235B | 个 | 23 | 90 | 2070
69 | 涂塑钢制11.25°弯头 | DN100(Q235B) | Q235B | 个 | 32 | 72 | 2304
70 | 涂塑钢制22.5°弯头 | DN400(Q235B) | Q235B | 个 | 20 | 420 | 8400
71 | 涂塑钢制22.5°弯头 | DN250(Q235B) | Q235B | 个 | 1 | 180 | 180
72 | 涂塑钢制22.5°弯头 | DN200(Q235B) | Q235B | 个 | 8 | 160 | 1280
73 | 涂塑钢制22.5°弯头 | DN150(Q235B) | Q235B | 个 | 24 | 90 | 2160
74 | 涂塑钢制22.5°弯头 | DN100(Q235B) | Q235B | 个 | 5 | 72 | 360
75 | 涂塑钢制30°弯头 | DN400(Q235B) | Q235B | 个 | 15 | 420 | 6300
76 | 涂塑钢制30°弯头 | DN250(Q235B) | Q235B | 个 | 1 | 180 | 180
77 | 涂塑钢制30°弯头 | DN200(Q235B) | Q235B | 个 | 2 | 160 | 320
78 | 涂塑钢制30°弯头 | DN150(Q235B) | Q235B | 个 | 12 | 90 | 1080
79 | 涂塑钢制30°弯头 | DN100(Q235B) | Q235B | 个 | 4 | 72 | 288
80 | 涂塑钢制45°弯头 | DN400(Q235B) | Q235B | 个 | 10 | 420 | 4200
81 | 涂塑钢制45°弯头 | DN200(Q235B) | Q235B | 个 | 3 | 160 | 480
82 | 涂塑钢制45°弯头 | DN150(Q235B) | Q235B | 个 | 5 | 90 | 450
83 | 涂塑钢制45°弯头 | DN100(Q235B) | Q235B | 个 | 1 | 72 | 72
84 | 涂塑钢制60°弯头 | DN400(Q235B) | Q235B | 个 | 5 | 420 | 2100
85 | 涂塑钢制60°弯头 | DN200*6(Q235B) | Q235B | 个 | 1 | 160 | 160
86 | 涂塑钢制60°弯头 | DN150*4(Q235B) | Q235B | 个 | 5 | 90 | 450
87 | 涂塑钢制90°弯头 | DN250*8(Q235B) | Q235B | 个 | 1 | 180 | 180
88 | 涂塑钢制排气三通 | DN400x80(Q235B) | Q235B | 个 | 4 | 480 | 1920
89 | 涂塑钢制排泥三通 | DN400x80(Q235B) | Q235B | 个 | 3 | 480 | 1440
90 | 涂塑钢制排气三通 | DN200x80(Q235B) | Q235B | 个 | 1 | 105 | 105
91 | 涂塑钢制排气三通 | DN150x80(Q235B) | Q235B | 个 | 6 | 82 | 492
92 | 涂塑钢制排气三通 | DN100x80(Q235B) | Q235B | 个 | 4 | 63 | 252
93 | 堵头 | DN25、PN=1.0MPa |  | 个 | 15 | 1 | 15
94 | PPR截止阀 | DN80、PN=1.0MPa |  | 个 | 2 | 60 | 120
95 | PPR截止阀 | DN50、PN=1.0MPa |  | 个 | 15 | 33 | 495
96 | PPR截止阀 | DN25、PN=1.0MPa |  | 个 | 15 | 14 | 210
97 | UPVC加药管 | DN25、PN=1.0MPa |  | m | 30 | 8.5 | 255
98 | 电磁阀 | DN15、PN=1.0MPa |  | 个 | 70 | 80 | 5600
99 | 伸缩蝶阀 | DN400，PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 5700 | 11400
100 | 排气阀 | DN80,PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 4 | 1500 | 6000
101 | 伸缩蝶阀 | DN250，PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 1 | 3000 | 3000
102 | 软密封闸阀 | DN200，PN=1.6MPa | 铸铁 | 个 | 1 | 1800 | 1800
103 | 软密封闸阀 | DN150，PN=2.5MPa | 铸铁 | 个 | 1 | 1700 | 1700
104 | 软密封闸阀 | DN150，PN=1.6MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 1400 | 2800
105 | 软密封闸阀 | DN150，PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 8 | 1200 | 9600
106 | 软密封闸阀 | DN100，PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 3 | 1100 | 3300
107 | 排气阀 | DN80,PN=1.0MPa,QB2 | 铸铁 | 个 | 9 | 1500 | 13500
108 | 排气阀 | DN80,PN=1.6MPa,QB2 | 铸铁 | 个 | 2 | 1800 | 3600
109 | 排泥闸阀 | DN80,PN=1.6MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 850 | 1700
110 | 排泥闸阀 | DN80,PN=2.5MPa | 铸铁 | 个 | 1 | 1100 | 1100
111 | 调流调压阀 | DN200，PN=1.6MPa | 铸铁 | 个 | 1 | 136500 | 136500
112 | 调流调压阀 | DN400，PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 186900 | 373800
113 | 闸阀 | DN80 |  | 个 | 2 | 900 | 1800
114 | 强制冲洗器 | DN32 |  | 个 | 2 | 500 | 1000
115 | 圆形铸铁镶铜闸门（配套手动启闭机） | φ700 |  | 个 | 2 | 17500 | 35000
116 | 手动软密封闸阀 | DN200、PN=1.0MPa |  | 个 | 2 | 2000 | 4000
117 | 橡胶瓣止回阀 | DN200、PN=1.0MPa |  | 个 | 2 | 4000 | 8000
118 | 钢制调流阀 | DN300、PN=1.0MPa |  | 个 | 1 | 163600 | 163600
119 | 软密封电动蝶阀 | DN300、PN=1.0MPa |  | 个 | 2 | 13283 | 26566
120 | G742X系列排泥阀 | DN150 |  | 个 | 70 | 1560 | 109200
121 | 闸阀DN200（含放空管阀门） |  | 铸铁 | 个 | 17 | 2033 | 34561
122 | 排泥闸阀 | DN80,PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 12 | 600 | 7200
123 | 调流调压阀 | DN100，PN=1.6MPa | 铸铁 | 个 | 1 | 88600 | 88600
124 | 不锈钢管道混合器DN300（分散式投药管、3个加药口带阀门） |  |  | 个 | 2 | 7660 | 15320
125 | 手动软密封蝶阀 | DN300 | 铸铁 | 个 | 2 | 5800 | 11600
126 | 法兰盘 | DN200、PN=1.0MPa |  | 片 | 8 | 82.37 | 658.96
127 | 盲板法兰 | DN250、PN=1.0MPa |  | 片 | 2 | 90 | 180
128 | 涂塑钢制法兰 | DN80 | Q235B | 片 | 60 | 25 | 1500
129 | 涂塑钢制法兰 | DN100 | Q235B | 片 | 8 | 30 | 240
130 | 涂塑钢制法兰 | DN150 | Q235B | 片 | 22 | 60 | 1320
131 | 涂塑钢制法兰 | DN200 | Q235B | 片 | 4 | 80 | 320
132 | 涂塑钢制法兰 | DN250 | Q235B | 片 | 2 | 172 | 344
133 | 涂塑钢制法兰 | DN400 | Q235B | 片 | 8 | 405 | 3240
134 | 低压碳钢平焊法兰 | DN500 | Q235B | 片 | 2 | 730 | 1460
135 | 低压碳钢平焊法兰 | DN350 | Q235B | 片 | 20 | 306 | 6120
136 | 低压碳钢平焊法兰 | DN300 | Q235B | 片 | 92 | 240 | 22080
137 | 低压碳钢平焊法兰 | DN200 | Q235B | 片 | 68 | 80 | 5440
138 | 低压碳钢平焊法兰 | DN150 | Q235B | 片 | 140 | 60 | 8400
139 | 涂塑钢制盲堵 | DN200,PN=1.0MP | Q235B | 个 | 1 | 82 | 82
140 | 涂塑钢制盲堵 | DN150,PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 4 | 61 | 244
141 | 涂塑钢制盲堵 | DN100,PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 2 | 43 | 86
142 | 超声波液位计0-5m |  |  | 个 | 2 | 1850 | 3700
143 | 超声波液位计0-7m |  |  | 台 | 4 | 2200 | 8800
144 | 室内消火栓 | DN65 |  | 套 | 2 | 700 | 1400
145 | 庭院灯 | LED-1*30W，H=3.5m |  | 套 | 26.26 | 1500 | 39390
146 | 换向阀组盒(带锁) |  |  | 个 | 15 | 405.6 | 6084
147 | 配线BVV-2.5 |  |  | m | 348 | 2.2 | 765.6
148 | ZD-BV-2.5 |  |  | m | 31.5 | 1.55 | 48.825
149 | 超六类网线 |  |  | m | 52.5 | 2.8 | 147
150 | ZC-DJVPVP-2*2*1.5 |  |  | m | 556.5 | 15.5 | 8625.75
151 | 工业以太网线6类双绞线 |  |  | m | 105 | 2.8 | 294
152 | 电源线ZC-RVV-3*2.5 |  |  | m | 324 | 7.13 | 2310.12
153 | 电力电缆ZC-YJV-5*6 |  |  | m | 10.1 | 20.5 | 207.05
154 | 电力电缆ZC-YJV-3*4 |  |  | m | 50.5 | 8.91 | 449.955
155 | 电力电缆YJV22-10kV-3*70 |  |  | m | 1010 | 199.6 | 201596
156 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1-4*95+1*50 |  |  | m | 20.2 | 295 | 5959
157 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1-4*70+1*35 |  |  | m | 404 | 210.5 | 85042
158 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1-5*25 |  |  | m | 454.5 | 100.9 | 45859.05
159 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1-5*10 |  |  | m | 757.5 | 40.5 | 30678.75
160 | 控制电缆ZC-KVVP-7*1.0 |  |  | m | 50.75 | 11.57 | 587.1775
161 | 控制电缆ZC-KVVP-5*1.0 |  |  | m | 507.5 | 6.42 | 3258.15
162 | 控制电缆ZC-KVVP-4*1.0 |  |  | m | 355.25 | 4.86 | 1726.515
163 | 控制电缆ZC-KVV-4*1.0 |  |  | m | 2030 | 3.4 | 6902
164 | 光缆（单模2芯） |  |  | m | 306 | 3.2 | 979.2
165 | 桥架150*50（含隔板、盖板） |  |  | m | 90.9 | 38 | 3454.2
166 | 高压电力电缆头3*70 |  |  | 套 | 2.04 | 280 | 571.2
167 | 监控立杆(3.5米,带避雷针) |  |  | 根 | 4 | 1700 | 6800
168 | 等电位连接端子箱 |  |  | 台 | 4 | 53.47 | 213.88
169 | 户外控制柜PLC3C | 户外型,2200*800*600,IP44 |  | 台 | 1 | 58000 | 58000
170 | 潜水搅拌机电控箱（含4根15m厂家配套电缆） | 不锈钢，IP65 |  | 台 | 2 | 2150 | 4300
171 | 排水潜污泵电控箱（含4根15m厂家配套电缆） | 不锈钢，IP65 |  | 台 | 2 | 2150 | 4300
172 | 户外箱式柴油发电机FGC145/S-104kW |  |  | 台 | 1 | 88000 | 88000
173 | 钢制流量计 | DN300、PN=1.0MPa |  | 台 | 1 | 6500 | 6500
174 | 电磁流量计DN300 |  |  | 台 | 1 | 14800 | 14800
175 | 电磁阀成套控制箱 | 不锈钢，IP65 |  | 台 | 15 | 2100 | 31500
176 | 户外箱式变配电站SCB13-125KVA-10kV/0.4kV |  |  | 座 | 1 | 35000 | 35000
177 | 无线传输终端（支持多中心数据通信） |  |  | 台 | 1 | 6000 | 6000
178 | 电源避雷器（额定放电电流20KA,最大放电电流40KA） |  |  | 个 | 4 | 480 | 1920
179 | 户外总配电箱Pjs=1.54kW |  |  | 台 | 1 | 7000 | 7000
180 | 网络硬盘录像机（8路输入,具有多媒体管理功能,2×6TB硬盘,分辨率均能达到1024×768,存储时间90天以上） |  |  | 套 | 1 | 5000 | 5000
181 | ABS塑料穿孔配水板1200*1060*30mm |  |  | 套 | 5 | 80 | 400
182 | ABS塑料穿孔配水板1200*1060*30mm |  |  | 套 | 7 | 80 | 560
183 | ABS塑料网格900*800*3mm |  |  | 套 | 81 | 19 | 1539
184 | 户外配电箱Pjs=17kW |  |  | 台 | 1 | 3300 | 3300
185 | 高清球型网络摄像机(含云台） |  |  | 套 | 4 | 3000 | 12000
186 | 钢制水位管管嘴（Q235B） | DN10 |  | 个 | 4 | 10 | 40
187 | 塑料透明水位管DN10（长3m） |  |  | 组 | 2 | 20 | 40
188 | 排水潜污泵(带耦合、配套12m潜水电缆) | Q=108m3/h、H=10m、N=5.5kW |  | 台 | 3 | 6800 | 20400
189 | PH检测仪0-14 |  |  | 台 | 1 | 1500 | 1500
190 | 浊度计0-4000NTU |  |  | 台 | 1 | 13800 | 13800
191 | 浊度计0-100NTU |  |  | 台 | 1 | 16250 | 16250
192 | 浊度计0-10NTU |  |  | 台 | 2 | 7200 | 14400
193 | 潜水搅拌机（配套起吊架及12m潜水电缆） | N=3.0KW,φ400mm,转速740r/min |  | 台 | 3 | 15200 | 45600
194 | LCD显示器24寸 |  |  | 台 | 1 | 1200 | 1200
195 | 信号防雷器（额定放电电流10KA,最大放电电流20KA） |  |  | 个 | 8 | 520 | 4160
196 | 仪表保护箱 | 室外型,含电源防雷器、信号防雷器等箱内所有元器件及安装附件,防护等级IP65 |  | 台 | 6 | 2600 | 15600
197 | 视频设备现场安装盒 | 非标,防水/防晒,内含断路器、电源+网络浪涌保护器等 |  | 台 | 4 | 2600 | 10400
198 | 光纤收发器 |  |  | 套 | 4 | 200 | 800
199 | 户外电源柜PLC3P | 户外型,2200*800*600,IP44 |  | 台 | 1 | 7500 | 7500
200 | 塑料蜂窝斜管φ30（L=1000mm 倾斜角60°） |  |  | m2 | 74 | 495.58 | 36672.92 | 含安装
201 | 穿孔集水槽（不锈钢） | L*B*H=5200*260*520mm |  | 套 | 2 | 5400 | 10800 | 含安装
202 | 穿孔集水槽（不锈钢） | L*B*H=7250*260*520mm |  | 套 | 3 | 7700 | 23100 | 含安装
203 | 虹吸管管道支架Q235B（含管卡、角钢架、螺母、垫圈、墙管、配水板、螺杆、钢制圆环等） |  |  | 套 | 2 | 1300 | 2600
204 | 冲洗强度调节器Q235B（含锥形挡板、角钢、调节螺杆、螺母等） |  |  | 套 | 2 | 500 | 1000 | 含安装
205 | 虹吸破坏斗φ200（含卡板、斗壁、弯头、支撑、钢管、斗底、螺栓、螺母、垫圈等） | Q235B |  | 套 | 2 | 2056.6 | 4113.2 | 含安装
206 | 钢制检修孔800*600（含法兰、垫圈、钢制盖板、手柄、人孔筒、翼环、六角螺栓、螺母等） | Q235B |  | 套 | 4 | 1200 | 4800 | 含安装
207 | 钢筋混凝土预制滤板（甲型）64孔（含短柄滤头及砂浆填缝） | 100厚 |  | 块 | 64 | 500 | 32000
208 | 钢筋混凝土预制滤板（乙型）36孔（含短柄滤头及砂浆填缝） | 100厚 |  | 块 | 8 | 300 | 2400
209 | 不锈钢调节堰板 |  |  | 个 | 1 | 6700 | 6700 | 含安装
总计（元） |  | 材料费、制作费、监测费、检查费、包装费、指导安装费、技术资料、技术服务费、保险费、现场培训以及售后服务、运输费(从制造厂至买方指定的交货地点)、上下车费、税费等所有费用。 |  |  |  |  | 5898117.3215